## Allg. infos
Diese Liste hilft als Memo während der Initialbegegung des Objekts. Ein zusätlicher Notizblick empfiehlt sich.
Allgemeine Informationen zum Gebäude
Adresse | Ort | [5 empty] | PLZ
| Strasse / N° (bis N°...) | [5 empty] | Kanton
Gebäudekategorien (mit EBF bei Mischnutzung) | MFH | EFH |  |  | Verwaltung |  | Schule
| Hotel | Restaurant |  |  | Verkauf |  | andere
Energiebezugsfläche, Total [m2]
Anzahl Bewohner/Personal + Arbeitsplätze/Schüler...
Eigentümer / in (und weitere Kontaktdaten)
Begehungsdatum & -zeit, vereinbarte Ziele o. Grenzen
Baujahr (evtl. Abnahmedatum für GN)
Vorhandene / erstellte Dokumentation | Pläne | Rechnungen, Nachweise |  |  | Grobskizzen |  | Fotos
Optischer Zustand (Kommentar und I -->intakt, LA --> leicht abgenutzt, A --> abgenutzt) | Fenster
Aussen-wand
Boden
Dach
Gebäudebreite/-tiefe [m] |  |  |  |  | Anzahl Zimmer / Vollgeschosse
Mittlere lichte Raumhöhe [m]
Bauweise Gebäude | schwer |  | mittel |  | leicht |  |  | sehr leicht
Grundrisstyp | kompakt |  |  |  | gestreckt
Merkmale (Hauptausrichtung, angrenzende Gebäude, Dachlukarne oder Aufbauten, Fassadengliederung, Treppenhäuser usw.)
Lifte & grosse elek. Verbraucher (Art und Anzahl)
Hauptabweichungen zur Standardnutzung (Vergleich mit SIA 380/1) | Raumtemp. (≠ 20 °C) |  | Aussenluftvolumenstrom (≠ 0,7 m3/(m2h)) |  | Präsenzzeit (≠ 12h/d) |  |  | Nutzung/a (≠100%)
Energieverbrauch
Ø Energieverbrauch (inkl. Einheit) oder : | Heizung |  |  | Warmwasser |  | Elektrizität
Menge Jahr 1 (evtl. Stand lager am Anfang /Ende Heizperiode)
Menge Jahr 2 (evtl. Stand lager am Anfang /Ende Heizperiode)
Menge Jahr 2 (evtl. Stand lager am Anfang /Ende Heizperiode)

## Hülle
12 Anhang F: Fragebogen
Allgemeine Informationen zum Gebäude
Adresse |  |  |  |  | Ort | [16 empty] | PLZ
[5 empty] | Strasse/N° | [16 empty] | Kanton
Gebäudekategorie |  |  |  |  | MFH |  |  |  |  | EFH | [6 empty] | Verwaltung |  |  |  |  | Schule
Eigentümer / in (und weitere Kontaktdaten)
Baujahr , evtl. Abnahmedatum (GEAK "Neubau")
Begehungsdatum & -zeit
Vorhandene / erstellte Dokumentaion |  |  |  |  | Pläne |  |  |  |  | Rechnungen | [6 empty] | Grobskizzen |  |  |  |  | Photos
Optischer Zustand |  |  |  |  | Kommentar und I (intakt), LA (leicht abgenutzt), A (abgenutzt)
Fenster
Aussen-wand
Boden
Dach
Energiebezugsfläche [m2]
Gebäudebreite/-tiefe [m]
Anzahl Zimmer / Vollgeschosse
Mittlere lichte Raumhöhe [m]
Bauweise Gebäude |  |  |  |  | schwer | [5 empty] | mittel | [5 empty] | leicht | [6 empty] | sehr leicht
Grundrisstyp |  |  |  |  | kompakt | [11 empty] | gestreckt
Merkmale (direkt angrenzende Gebäude, Dachlukarne oder Aufbauten, Art der Fassadengliederung) |  |  |  |  | N / J :
Lifte & grosse elek. Verbraucher (Art und Anzahl) |  |  |  |  | N / J :
Anzahl Treppenhäuser
Anzahl Nutzer (Bewohner/Personal/Schüler)
Abweichung Standardnutzung (Raumtemp,. AussenLuftvolstrom, Präsenzzeit/d, Nutzung/a ...)
Ø Energieverbrauch (inkl. Einheit) oder : |  |  |  |  | Heizung | [6 empty] | Warmwasser | [8 empty] | Elektrizität
Menge Jahr 1 (evtl. Stand lager am Anfang /Ende Heizperiode)
Menge Jahr 2 (evtl. Stand lager am Anfang /Ende Heizperiode)
Menge Jahr 2 (evtl. Stand lager am Anfang /Ende Heizperiode)
Mehrfamilienhaus und Einzelfamilienhaus MFH/EFH (Kat I / II )
Anzahl Wohnungen mit max. ... Zimmer |  |  |  |  | ≤ 1 |  | ≤ 2 |  |  |  | ≤ 3 |  |  | ≤ 4 |  |  |  | ≤ 5 |  |  |  | ≤ 6 |  |  |  |  | > 6
Ausrichtung Wohnräume |  |  |  |  | N |  |  |  |  | S | [5 empty] | O | [6 empty] | W
Schule (Kat III)
Anzahl Klassenzimmer
Spezialräume |  |  |  |  | Klassenzimmer | [8 empty] | Anzahl
[5 empty] | Turnhalle | [8 empty] | Nein / Ja (Anzahl)
An wie vielen Tagen/Abende pro Woche werden die Turnhallen ausserhalb des Schulbetriebs benutzt (Vereine, etc.)?
Verwaltung (Kat IV)
Anzahl der Arbeitsplätze (inkl. Teilzeit und Aussendienst)
Mittlere Benutzungszeit der Arbeitsplätze (wegen Teilzeit oder Aussendienst) [%]
Opake Gebäudehülle
Bauweise |  |  |  | Bauteil | [6 empty] | leicht | [7 empty] | schwer
Dach
Oberste Geschossdecke
Aussenwand
Bauteil gegen Erdreich oder Keller
Bauteile L =leicht / S =schwer | [10 empty] | dazu evtl. Jahr Sanierung | [5 empty] | Dicke der zusätzlichen Dämmung [cm] | [5 empty] | Flächenanteil der zusätzlichen Dämmung [%]
|  |  |  | Dach | [6 empty] | L / S
|  |  |  | Oberste Geschossdecke | [6 empty] | L / S
|  |  |  | Aussenwand | [6 empty] | L / S
|  |  |  | Kellerdecke/Bodenplatte | [6 empty] | L / S
|  |  |  | Bauteil geg. Erdreich o. Keller | [6 empty] | L / S
Dach |  |  |  | Beheizungsgrad und Temp | [6 empty] | unbeheizt | [5 empty] | teilbeh., °C | [5 empty] | vollbeh., °C
|  |  |  | Dachtyp | [6 empty] | Schrägdach | [7 empty] | Flach-/Pultdach
Keller |  |  |  | keiner |  | Beheizungsgrad [%]: | [10 empty] | Ganz / teilweise im Erdreich :
Fenster (evtl. Sanierungsjahr eingeben)
Baujahr
Grösse der Fenster |  |  |  | klein | [6 empty] | mittel | [7 empty] | gross
Flächenanteil zur GesamtFENSTERfläche [ca % nach Ausrichtung] |  |  |  | N: |  |  |  |  | S: | [5 empty] | O: | [6 empty] | W: |  |  |  |  | = 100%
Verglasung, x-fach / evntl. %
Saniert ? (evtnl. % / Jahr)
Summe pro Himmelsrichtung |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
Rahmen |  |  |  | Holz |  |  |  |  | Metall | [5 empty] | Kunststoff | [6 empty] | Holz/Metall
Fensterflächenanteil an der Fassade | [10 empty] | gering | [5 empty] | normal | [5 empty] | hoch
Fensterheizung (zwischen Scheiben) |  |  |  | N / J :
Fensterverschattung ? (keine bis total) -> Fotos machen wg Umgebung/ Uberhang/Seitenblende |  |  |  | N: |  |  |  |  | S: | [5 empty] | O: | [6 empty] | W:
Erkennbare Lücke der thermischen Gebäudehülle ? lineare/punktuelle Wärmebrücke ? |  |  |  | N / J :
Gebäudetechnik (bis 5 HZ- und WW-System können definiert werden. Für die Folge nummerieren)
Heizung
Art des Heizsystems und Energieträger | [8 empty] | Öl / Gaskessel / Kohle | [8 empty] | Anderes
[9 empty] | Fernwärme | [8 empty] | Elektro-Zentralheizung
[9 empty] | Holz | [8 empty] | Elektrizität für Wärmepumpe
[9 empty] | manuell |  |  | automatisch | [5 empty] | Luft |  | Erdregister | [5 empty] | Erdsonde
Bau- oder Erneuerungsjahr respektiv (Typenschilder)
Marke / Modell respektiv
Lokalpreis der resp. Energieträger
Aufstellort pro System (innen, aussen)
Art der Wärmeabgabe (Flächenheizung, Heizkörper…)
Speichervolum wenn vorhanden | [8 empty] | N / J:
Zustand der Leitungs- und Kesseldämmung | [8 empty] | N / J:
Sonnenkollektoren für Heizung und/oder Warmwasser | [8 empty] | N / J (Fläche) | [8 empty] | nur WW | [5 empty] | Hz + WW
Versorgte Bereiche pro System (mit Deckungsgrad wenn nötig)
Warmwasser
Baujahr, resp. Erneuerungsjahr
Art der Wasserversorgung | [5 empty] | zentral |  |  |  |  | dezentral |  |  |  | Kommentar:
Ist Warmwasser an Heizung gekoppelt? | [5 empty] | ganzjährig | [20 empty] | J / N
[6 empty] | nur Heizperiode, im Sommer durch : (unten ankreuzen) | [20 empty] | J / N
[6 empty] | Nein, WW durch : |  |  |  |  | Elektroboiler |  |  |  |  | Solaranlage & Elektroeinsatz | [6 empty] | WP-Boiler oder anderes
Gasdurchlauferhitzer
Vor- und Rücklauftemperaturen
Warmhaltung | [5 empty] | keine | [6 empty] | Heizband | [9 empty] | Zirkulation
Speichervolum wenn vorhanden
Zustand der Leitungsdämmung | [5 empty] | N / J:
Versorgte Bereiche pro System (mit Deckungsgrad wenn nötig)
Lüftung (Wohnen)
Bad/WC-Abluft (zentral/dezentral) | [10 empty] | ja | [7 empty] | nein
Dampfabzug | [10 empty] | ja | [7 empty] | nein
Komfortlüftung (Zu-/Abluft mit WRG) | [10 empty] | ja | [7 empty] | nein
Lüftung (Verwaltung/Schule)
Mechanische Belüftung |  |  |  | keine
Ohne WRG
Mit WRG
Klimatisierung/Kühlung
Beleuchtung & Elektrizität
Lokalerpreis der Elektrizität (NT / MT / HT)
Gerätetypen (Waschen, kochen, einfrieren, Büroarbeit) und Qualität
Anteil energiesparende Leuchte pro Raumnutzung (Wohnen, Keller, Verkehrsfläche usw): bis 50%, bis 75%, >75%
Spareinrichtungen Beleuchtung | [5 empty] | Zeitschaltuhr/andere | [6 empty] | Bewegungsmelder | [6 empty] | manuell
Beleuchtung (Wohnen)
Anteil Leuchtstofflampen / Energiesparlampen | [5 empty] | Wohnungen | [10 empty] | < 25 % |  |  | ≤ 75 % | [5 empty] | > 75 %
[6 empty] | allgemein | [10 empty] | < 25 % |  |  | ≤ 75 % | [5 empty] | > 75 %
Treppenhaus | [5 empty] | Zeitschaltuhr/andere | [6 empty] | Bewegungsmelder | [6 empty] | manuell
Beleuchtung (Verwaltung)
Anteil Leuchtstofflampen / Energiesparlampen | [5 empty] | Büroarbeitsplätze | [10 empty] | < 20 % |  |  | 20 -50 % | [5 empty] | > 50 %
[6 empty] | Verkehrsfläche | [10 empty] | < 20 % |  |  | 20 - 50 % | [5 empty] | > 50 %
Schaltung Verkehrsfläche (prozentualer Anteil, [%]) | [5 empty] | Zeitschaltuhr/andere | [6 empty] | Bewegungsmelder | [6 empty] | manuell
Beleuchtung (Schule)
Anteil Leuchtstofflampen / Energiesparlampen | [5 empty] | Klassenzimmer/Spezialräume | [10 empty] | < 20 % |  |  | bis 50 % | [5 empty] | > 50 %
[6 empty] | Verkehrsfläche | [10 empty] | < 20 % |  |  | bis 50 % | [5 empty] | > 50 %
Schaltung (prozentua- ler Anteil, [%]) | Klassenzimmer Spezialräume |  |  |  |  | Zeitschaltuhr/andere | [6 empty] | Bewegungsmelder | [6 empty] | manuell
| Verkehrsfläche |  |  |  |  | Zeitschaltuhr/andere | [6 empty] | Bewegungsmelder | [6 empty] | manuell
Weitere elektrische Verbraucher
PV- Anlage |  |  | Jahresertrag |  |  |  |  | Solarbörsenpreis | [7 empty] | Leistung | [6 empty] | Panelfläche
Sauna, Aquarien, etc. |  |  | N / J:
Aussenbeleuchtung, Schwimmbad- oder Zirkulationspumpe, Sitzplatzsztrahler… |  |  | N / J:
Installationen, Geräte (Kat. I/II) & Betriebseinrichtungen (Kat. III / IV)
Kochen |  |  | Strom | [12 empty] | Gas
Backen |  |  | Strom | [12 empty] | Gas
Geschirrspüler |  |  | Ohne Warmwasseranschluss / mit ? | [21 empty] | nein
Sep. Gefriergerät |  |  | ja (Anzahl) | [12 empty] | nein
Waschmaschine |  |  | ohne Warmwasseranschluss | [12 empty] | mit Warmwasseranschluss
Wäschetrockner |  |  | keiner |  |  | A Klasse |  |  |  | B-G Klasse | [5 empty] | Raumluft Wäschetrockner
Kleinklimagerät |  |  | ja (Anzahl) | [12 empty] | nein
Heimbüro (tägliches mehrstündiges computergestütztes Arbeiten) | [8 empty] | kein |  |  | In 50 % aller Wohnungen | [6 empty] | In allen Wohnungen
Verbrauchsdaten (Daten von mindestens 3 Jahren) | [23 empty] | Einheit
Heizung |  | Brennstoff | [21 empty] | -
Grösse des Brennstofflagers
Inhalt des Lagers am Anfang der Messperiode
Inhalt des Lagers am Ende der Messperiode
Gelieferte Menge (1. Jahr der Messperiode)
Gelieferte Menge (2. Jahr der Messperiode)
Gelieferte Menge (3. Jahr der Messperiode)
Durchschnittsverbrauch pro Jahr
Warmwasser |  | Verbrauchte Menge (1. Jahr der Messperiode) | [21 empty] | m3/a
|  | Verbrauchte Menge (2. Jahr der Messperiode) | [21 empty] | m3/a
|  | Verbrauchte Menge (3. Jahr der Messperiode) | [21 empty] | m3/a
|  | Durchschnittsverbrauch pro Jahr | [21 empty] | m3/a
Strom |  | Verbrauchte Menge (1. Jahr der Messperiode) | [21 empty] | kWh/a
|  | Verbrauchte Menge (2. Jahr der Messperiode) | [21 empty] | kWh/a
|  | Verbrauchte Menge (3. Jahr der Messperiode) | [21 empty] | kWh/a
|  | Durchschnittsverbrauch pro Jahr | [21 empty] | kWh/a
Art der Geräte ? (numerieren)
Qualität der Geräte ? (gut bis sehr gut)
Respektive Tarifanteile ? (NT / MT / HT)

## Technik
12 Anhang F: Fragebogen
Allgemeine Informationen zum Gebäude
Adresse |  |  |  |  | Ort | [17 empty] | PLZ
[5 empty] | Strasse/N° | [17 empty] | Kanton
Gebäudekategorie |  |  |  |  | MFH |  |  |  |  | EFH | [7 empty] | Verwaltung |  |  |  |  | Schule
Eigentümer / in (und weitere Kontaktdaten)
Baujahr , evtl. Abnahmedatum (GEAK "Neubau")
Begehungsdatum & -zeit
Vorhandene / erstellte Dokumentaion |  |  |  |  | Pläne |  |  |  |  | Rechnungen | [7 empty] | Grobskizzen |  |  |  |  | Photos
Optischer Zustand |  |  |  |  | Kommentar und I (intakt), LA (leicht abgenutzt), A (abgenutzt)
Fenster
Aussen-wand
Boden
Dach
Energiebezugsfläche [m2]
Gebäudebreite/-tiefe [m]
Anzahl Zimmer / Vollgeschosse
Mittlere lichte Raumhöhe [m]
Bauweise Gebäude |  |  |  |  | schwer | [5 empty] | mittel | [6 empty] | leicht | [6 empty] | sehr leicht
Grundrisstyp |  |  |  |  | kompakt | [12 empty] | gestreckt
Merkmale (direkt angrenzende Gebäude, Dachlukarne oder Aufbauten, Art der Fassadengliederung) |  |  |  |  | N / J :
Lifte & grosse elek. Verbraucher (Art und Anzahl) |  |  |  |  | N / J :
Anzahl Treppenhäuser
Anzahl Nutzer (Bewohner/Personal/Schüler)
Abweichung Standardnutzung (Raumtemp,. AussenLuftvolstrom, Präsenzzeit/d, Nutzung/a ...)
Ø Energieverbrauch (inkl. Einheit) oder : |  |  |  |  | Heizung | [6 empty] | Warmwasser | [9 empty] | Elektrizität
Menge Jahr 1 (evtl. Stand lager am Anfang /Ende Heizperiode)
Menge Jahr 2 (evtl. Stand lager am Anfang /Ende Heizperiode)
Menge Jahr 2 (evtl. Stand lager am Anfang /Ende Heizperiode)
Mehrfamilienhaus und Einzelfamilienhaus MFH/EFH (Kat I / II )
Anzahl Wohnungen mit max. ... Zimmer |  |  |  |  | ≤ 1 |  | ≤ 2 |  |  |  | ≤ 3 |  |  | ≤ 4 |  |  |  |  | ≤ 5 |  |  |  | ≤ 6 | [5 empty] | > 6
Ausrichtung Wohnräume |  |  |  |  | N |  |  |  |  | S | [6 empty] | O | [6 empty] | W
Schule (Kat III)
Anzahl Klassenzimmer
Spezialräume |  |  |  |  | Klassenzimmer | [8 empty] | Anzahl
[5 empty] | Turnhalle | [8 empty] | Nein / Ja (Anzahl)
An wie vielen Tagen/Abende pro Woche werden die Turnhallen ausserhalb des Schulbetriebs benutzt (Vereine, etc.)?
Verwaltung (Kat IV)
Anzahl der Arbeitsplätze (inkl. Teilzeit und Aussendienst)
Mittlere Benutzungszeit der Arbeitsplätze (wegen Teilzeit oder Aussendienst) [%]
Opake Gebäudehülle
Dach |  |  |  | Beheizungsgrad und Temp | [6 empty] | unbeheizt | [6 empty] | teilbeh., °C | [5 empty] | vollbeh., °C
|  |  |  | Dachtyp | [6 empty] | Schrägdach | [8 empty] | Flach-/Pultdach
Keller |  |  |  | keiner |  | Beheizungsgrad [%]: | [11 empty] | Ganz / teilweise im Erdreich ?
Bauweise |  |  |  | Bauteil | [6 empty] | leicht | [8 empty] | schwer
Dach
Oberste Geschossdecke
Aussenwand
Bauteil gegen Erdreich oder Keller
Bauelemente |  |  |  | Saniertes Bauteil | [6 empty] | Jahrgang & Bauteil leicht / schwer ? | [6 empty] | Dicke der zusätzlichen Dämmung [cm] | [5 empty] | Flächenanteil der zusätzlichen Dämmung [%]
Dach
Oberste Geschossdecke
Aussenwand
Kellerdecke/Bodenplatte
Bauteil gegen Erdreich oder Keller
Fenster
Baujahr
Verglasung |  |  |  | 1-fach | [6 empty] | 2-fach | [8 empty] | 3-fach
Grösse der Fenster |  |  |  | klein | [6 empty] | mittel | [8 empty] | gross
Flächenanteil zur Gesamtfläche [% nach Verglasung] + [% nach Himmelsrichtung]
|  |  |  | Zur Gesamtwandfläche | [11 empty] | Zur Gesamtfensterfläche
|  |  |  | N |  |  |  |  | S | [6 empty] | O | [6 empty] | W
Rahmen |  |  |  | Holz |  |  |  |  | Metall | [6 empty] | Kunststoff | [6 empty] | Holz/Metall
Fensterflächenanteil an der Fassade | [10 empty] | gering | [6 empty] | normal | [5 empty] | hoch
Sanierungsjahr
Teilsanierung |  |  |  | Verglasung | [6 empty] | 2-fach | [8 empty] | 3-fach
|  |  |  | Rahmen | [6 empty] | Holz |  |  |  | Kunststoff |  |  |  |  | Metall | [5 empty] | Holz/Metall
Flächenanteil der erneuer- ten Fenster an der Ge- samtfensterfläche [%]
Fensterheizung (zwischen Scheiben) |  |  |  | N / J :
Kommentar zur Fensterverschattung (keine bis total) |  |  |  | N |  |  |  |  | S | [6 empty] | O | [6 empty] | W
Erkennbare Lücke der thermischen Gebäudehülle ? |  |  |  | N / J :
Erkennbare lineare/punktuelle Wärmebrücke ? |  |  |  | N / J :
Gebäudetechnik (bis 5 HZ- und WW-System können definiert / nummeriert werden.)
Heizung
Art des Heizsystems und Energieträger | [8 empty] | Öl / Gaskessel / Kohle | [9 empty] | Anderes
[9 empty] | Fernwärme | [9 empty] | Elektro-Zentralheizung
[9 empty] | Holz | [9 empty] | Elektrizität für Wärmepumpe
[9 empty] | manuell |  |  | automatisch | [6 empty] | Luft |  | Erdregister | [6 empty] | Erdsonde
Bau- oder Erneuerungsjahr respektiv (Typenschilder fotografieren)
Marke / Modell respektiv
Lokalpreis der resp. Energieträger
Aufstellort pro System sowie Leitungen (innerhalb thermische Gebäudehülle oder nicht?)
Art der Wärmeabgabe (Flächenheizung, Heizkörper…)
Speichervolum wenn vorhanden | [8 empty] | N / J:
Zustand der Leitungs- und Kesseldämmung | [8 empty] | N / J:
Sonnenkollektoren für Heizung und/oder Warmwasser | [8 empty] | N / J (Fläche) | [9 empty] | nur WW | [5 empty] | Hz + WW
Versorgte Bereiche pro System (mit Deckungsgrad wenn nötig)
Warmwasser
Baujahr, resp. Erneuerungsjahr
Art der Wasserversorgung | [5 empty] | zentral |  |  |  |  | dezentral |  |  |  |  | Kommentar:
Ist Warmwasser an Heizung gekoppelt? | [5 empty] | ganzjährig | [22 empty] | J / N
[6 empty] | nur Heizperiode, im Sommer durch : (unten ankreuzen) | [22 empty] | J / N
[6 empty] | Nein, WW durch : |  |  |  |  | Elektroboiler | [5 empty] | Solaranlage & Elektroeinsatz | [6 empty] | WP-Boiler oder anderes
Gasdurchlauferhitzer
Vor- und Rücklauftemperaturen
Warmhaltung | [5 empty] | keine | [6 empty] | Heizband | [10 empty] | Zirkulation
Speichervolum wenn vorhanden
Zustand der Leitungsdämmung | [5 empty] | N / J:
Versorgte Bereiche pro System (mit Deckungsgrad wenn nötig)
Lüftung (Wohnen)
Bad/WC-Abluft (zentral/dezentral) | [10 empty] | ja | [8 empty] | nein
Dampfabzug | [10 empty] | ja | [8 empty] | nein
Komfortlüftung (Zu-/Abluft mit WRG) | [10 empty] | ja | [8 empty] | nein
Lüftung (Zweckgebäude)
Mechanische Belüftung |  |  |  | keine
Ohne WRG
Mit WRG
Klimatisierung/Kühlung
Beleuchtung & Elektrizität
Lokalerpreis der Elektrizität (NT / MT / HT)
Gerätetypen (Waschen, kochen, einfrieren, Büroarbeit) und Qualität
Anteil energiesparende Leuchte pro Raumnutzung (Wohnen, Keller, Verkehrsfläche usw): bis 50%, bis 75%, >75%
Spareinrichtungen Beleuchtung | [5 empty] | Zeitschaltuhr/andere | [6 empty] | Bewegungsmelder | [7 empty] | manuell
Beleuchtung (Wohnen)
Anteil Leuchtstofflampen / Energiesparlampen | [5 empty] | Wohnungen | [11 empty] | < 25 % |  |  | ≤ 75 % | [6 empty] | > 75 %
[6 empty] | allgemein | [11 empty] | < 25 % |  |  | ≤ 75 % | [6 empty] | > 75 %
Treppenhaus | [5 empty] | Zeitschaltuhr/andere | [6 empty] | Bewegungsmelder | [7 empty] | manuell
Beleuchtung (Verwaltung)
Anteil Leuchtstofflampen / Energiesparlampen | [5 empty] | Büroarbeitsplätze | [11 empty] | < 20 % |  |  | 20 -50 % | [6 empty] | > 50 %
[6 empty] | Verkehrsfläche | [11 empty] | < 20 % |  |  | 20 - 50 % | [6 empty] | > 50 %
Schaltung Verkehrsfläche (prozentualer Anteil, [%]) | [5 empty] | Zeitschaltuhr/andere | [6 empty] | Bewegungsmelder | [7 empty] | manuell
Beleuchtung (Schule)
Anteil Leuchtstofflampen / Energiesparlampen | [5 empty] | Klassenzimmer/Spezialräume | [11 empty] | < 20 % |  |  | bis 50 % | [6 empty] | > 50 %
[6 empty] | Verkehrsfläche | [11 empty] | < 20 % |  |  | bis 50 % | [6 empty] | > 50 %
Schaltung (prozentua- ler Anteil, [%]) | Klassenzimmer Spezialräume |  |  |  |  | Zeitschaltuhr/andere | [6 empty] | Bewegungsmelder | [7 empty] | manuell
| Verkehrsfläche |  |  |  |  | Zeitschaltuhr/andere | [6 empty] | Bewegungsmelder | [7 empty] | manuell
Weitere elektrische Verbraucher
PV- Anlage |  |  | Jahresertrag |  |  |  |  | Solarbörsenpreis | [8 empty] | Leistung | [6 empty] | Panelfläche
Sauna, Aquarien, etc. |  |  | N / J:
Aussenbeleuchtung, Schwimmbad- oder Zirkulationspumpe, Sitzplatzsztrahler… |  |  | N / J:
Installationen, Geräte (Kat. I/II) & Betriebseinrichtungen (Kat. III bis VI)
Kochen |  |  | Strom | [13 empty] | Gas
Backen |  |  | Strom | [13 empty] | Gas
Geschirrspüler |  |  | Ohne Warmwasseranschluss / mit ? | [23 empty] | nein
Sep. Gefriergerät |  |  | ja (Anzahl) | [13 empty] | nein
Waschmaschine |  |  | ohne Warmwasseranschluss | [13 empty] | mit Warmwasseranschluss
Wäschetrockner |  |  | keiner |  |  | A Klasse |  |  |  | B-G Klasse | [6 empty] | Raumluft Wäschetrockner
Kleinklimagerät |  |  | ja (Anzahl) | [13 empty] | nein
Heimbüro (tägliches mehrstündiges computergestütztes Arbeiten) | [8 empty] | kein |  |  | In 50 % aller Wohnungen | [7 empty] | In allen Wohnungen
Verbrauchsdaten (Daten von mindestens 3 Jahren) | [24 empty] | Einheit
Heizung |  | Brennstoff | [22 empty] | -
Grösse des Brennstofflagers
Inhalt des Lagers am Anfang der Messperiode
Inhalt des Lagers am Ende der Messperiode
Gelieferte Menge (1. Jahr der Messperiode)
Gelieferte Menge (2. Jahr der Messperiode)
Gelieferte Menge (3. Jahr der Messperiode)
Durchschnittsverbrauch pro Jahr
Warmwasser |  | Verbrauchte Menge (1. Jahr der Messperiode) | [22 empty] | m3/a
|  | Verbrauchte Menge (2. Jahr der Messperiode) | [22 empty] | m3/a
|  | Verbrauchte Menge (3. Jahr der Messperiode) | [22 empty] | m3/a
|  | Durchschnittsverbrauch pro Jahr | [22 empty] | m3/a
Strom |  | Verbrauchte Menge (1. Jahr der Messperiode) | [22 empty] | kWh/a
|  | Verbrauchte Menge (2. Jahr der Messperiode) | [22 empty] | kWh/a
|  | Verbrauchte Menge (3. Jahr der Messperiode) | [22 empty] | kWh/a
|  | Durchschnittsverbrauch pro Jahr | [22 empty] | kWh/a
Art der Geräte ? (numerieren)
Qualität der Geräte ? (gut bis sehr gut)
Respektive Tarifanteile ? (NT / MT / HT)